- 辐射安全许可证持证情况

单位名称：广东安迪科正电子技术有限公司

种类和范围：使用Ⅱ类射线装置；生产、销售、使用非密封放射性物质；甲级、乙级非密封放射性物质工作场所。

证书编号： 国环辐证[00564]

有效期至： 2028年04月06日

发证机关： 生态环境部

发证日期： 2025年07月25日

辐射安全与环境保护管理机构运行情况

本公司已成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并指定一名本科学历的辐射工作人员担任本项目辐射安全负责人。

- 防护用品和监测仪器配备情况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式场所剂量监测仪 | WF-GM-TD | 5 |
| 2 | 固定式场所剂量监测仪 | WF-1000-SD | 12 |
| 3 | 表面沾污仪 | INSPECTOR | 4 |
| 4 | 手足污染监测仪 | WF-3002B | 1 |
| 5 | 个人报警仪 | EPM03 | 2 |
| 6 | 高灵敏个人报警仪 | RadTarge-H | 2 |
| 7 | 个人报警仪 | WF-PRM-EPM02 | 3 |
| 8 | 个人报警仪 | HA3800G-G | 5 |
| 9 | 个人剂量计 | OSL剂量计 | 15 |
| 10 | 铅衣 | 0.5mmPb | 3 |
| 11 | 高纯锗γ能谱仪 | Gamma LIN | 1 |
| 12 | 中子巡检仪 | WF-PRM-N | 1 |
| 13 | 铅眼镜 | 0.5mmPb | 2 |
| 14 | 铅帽子 | 0.5mmPb | 3 |
| 15 | 铅围脖 | 0.5mmPb | 3 |
| 16 | 铅屏风（L屏） | / | 1 |

- 人员配备及辐射安全与防护培训考核情况

本项目已配备辐射工作人员14名，全部通过辐射安全与防护考核并获得证书，本公司每年组织进行两次辐射安全专项培训。

- 放射源及射线装置台账管理情况

本公司为1台射线装置回旋加速器建立了台账，无放射源，根据实际情况实时更新。

- 放射性废物台账管理情况

本公司未排放过放射性废水；放射性废气吸附用活性炭定期进行更换；放射性固体废物建立了详细的暂存、清洁解控记录。

g） 辐射安全管理制度执行情况。

本公司建立了一套完整的辐射安全管理制度，并根据本项目许可内容和实际运行情况实时更新调整。